   НПО  «СПЕЦМЕДПРИБОР»

Ультразвуковые сканеры ALOKA

127422, Москва, Тимирязевская ул., д. 1.                                          тел/факс  (095)  234 3240,  211 5059      тел.  234 8089

http://www.spetsmedpribor.ru  e-mail:  info@spetsmedpribor.ru ,   smp@spetsmedpribor.ru                                            979 6986
КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку

УЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО СКАНЕРА С ЦВЕТНЫМ ДОПЛЕРОМ 

ALOKA SSD 5500

УЗ диагностический сканер ALOKA SSD-5500


Базовый комплект, включающий и себя: 

электронный блок SSD-5500 с цветным допплером, 15 дюймовым монитором, 

конвексным датчиком 3,0/3,75/5,0/6,0 МГц UST-9126 и

фазированным  секторным датчиком 2,14/2,5/3,0/3,75 МГц/90град.  UST-52101


115,000.00


Цифровая система получения, обработки, архивирования данных


DMS-5500B

15,101



Блок сегментального анализа работы сердца и кинетического изображения A-SMA&K1

EU-9078

12,401



Блок физиологических сигналов


РEU-5500


6,700



Блок тканевого донлера TDI

PM-5500-16


1,420



Блок свободного изменения угла в М-режиме

PM-5500-17


1,420



Программы измерения для тканевого допплера


РМ-5500-18

1,420



Блок.тканевой гармоники THE

РМ-5500-1.9

1,420



Электронный конвексный датчик (3-х мерный) 3,5 МГц


ASU-1001


15,670

.Адаптер для подключения 3-х мерного датчика


EU-9079


I3,960


Датчики:




линейный абдоминальный биопсийный 3,5 Мгц / 80 мм (3,0/3,75/5,0/6,0) ' '


UST-5045P-3,5

10,260


линейный абдоминальный 3,5 МГц/ 96 мм (3,0/3,75/5,0/6,0)


UST-5046-3,5
11,400


линейный для сосудистых исследований 5,0 Мгц/42 мм (3,75/5,0/6,0/7,5)


UST-5524-5

11,830


линейный для-малых органов и сосудистых исследований 7,5 Мгц/42 мм (5,0/6,0/7,5/10,0)


UST-5524-7,5

11,000


линейный Для малых органов 7,5 МГц/60 мм (5,0/6,0/7,5/10,0)


UST-5710-7,5
5,990



линейный для малых органов и сосудистых исследований 7,5 МГц/34 мм (5,0/6,0/7,5/10,0)


UST-5539-7,5
8,410



линейный лапароскопический 7,5 МГц/38 мм (5,0/6,0/7,5/10,0)


UST-5536-7,5


13.540


линейный интраоперативный Т-образный 5,0 МГц/ 61 мм (3,75/5,0/6,0/7,5)


UST-5819T-5

10,690


линейный.интраоперативный Т-о5разный 7,5 МГц/60 мм (5,0/6,0/7,5/10,0)


UST-579T-7,5

10,690


линейный интраоперативный Т-образный 7,5 МГц/42 мм (5,0/6,0/7,5/10,0)


UST-5534T-7.5

11,830



конвексный абдоминальный 2,5 Mru/60R/60 град. (2,0/2,5/3,0/УЗ,75)


UST-988-2,5


7,980



конвексный абдоминальный 3,5 Mru/60R/60 град. (3,0/3,75/5,0/6,0)


UST-979-3,5


5,990



конвексный абдоминальный 3,5 МГц/60R/60 град.. (3,0/3,75/5,0/6,0)


UST-9114-3,5


7,980



конвексный абдоминальный 3,5 МГц/60R/60 град.. (2,5/3,0/3,75/5,0)


UST-9119-3,5.


6,840



конвексный абдоминальный 5 МГц/60R/60 град; (3,75/5,0/6,0/7,5)


UST-9115-5


7.980



конвексный абдоминальный 5 МГц/60R/60 град (3,75/5,0/6,0/7,5)


UST-990-5


5,990



конвексный абдоминальный 7,5 МГц/40R/60 град. (5,0/6,0/7,5/10,0)


UST-9101-7.5

10,830



микроконвексный абдоминальный 3,5 МГц/20R/90град. (3,0/3,75/5,0/6,0)


UST-9102.3,5

8,410



микроконвексный кардиологический 3,5 МГц/14R/90град (3,0/3,75/5,0/6,0)


UST-978-3,5
6,410



микроконвексный неонатальный 5 МГц/20R/65град (3,75/5,0/6,0/7,5)


UST-9104-5


7,930



микроконвексный неонатальный 7,5 МГц/20R/65 град. (5,0/6,0/7,5/10,0.)


UST-987-7,5

7,410



микроконвексный интраоперативный 7,5 МГц/20R/65 град. (5,0/6,0/7,5/10,0)


UST-995-7,5


8,910



внутриполостной /9R/180град 3,75/5,0/6,0/7,5МГц


UST-9118


9,270



трансвагинальный 5 МГц/14R/120град (3,75/5,0/6,0/7,5)


UST-984P-5

12,000



трансвагинальный 5 МГц/14R/120° (3,75/5,0/6,0/7,5)


UST-9112-5

9,550.



трансректальный 5 МГц/9R/120град. (3,75/5,0/6,0/7,5)


UST-670P-5 

13,110



трансректальный биплановый 5/7,5 МГц. 120 °(3,5/5,0/6,0/7,5) 60 мм (5,0/6,0/7,5/10,0)


UST-672-5/7,5
21,370



электронный секторный фазированный.кардиологический 2,5 МГц / 90 град. .(2,б/2,5/3,0//3,75


UST-5286-2,5


6,270



электронный секторный фазированный кардиологический 3,5 МГц/90 град. (2,5/3,0/3,75/5,0)


UST-5287-3,5

7,230


электронный сектор, фазированный трансэзофагеальный 5,0 МГц/90 град.. (3,75/5,0/6,0/7,5)


UST-5293-5


29,210



электронный сектор, неонатальный 5,0 МГц/90 град.. (3,75/5,0/6,0/7,5)


UST-5281-5

10,260



электронный сектор, фазированный педиатрический 5,0 МГц/90 град. (3,75/5,0/6,0/7,5)


UST-5294-5


7,550



Видеопринтер SONY UP-895


1,400



Бумага для видеопринтера /рул. Япония



11,00



Ультразвуковой гель: 
Италия/ в тюб.- 260 г – 
Россия /канистра - 6 кг .



2.50
11



Цены DDP-Москва в долларах США на январь  2005 года.
